室內設計裝修證照  特訓班

建築物室內設計乙級技術士技能檢規範

                行政院勞工委員會95年02月17日勞中二字第0950200138號修正公告
級別：乙級
工作範圍：協助從事建築物室內設計工作及具備基本工程管理知識協助執行監造工作

應具知能：除能瞭解室內設計與裝修工程之要領外，並應具下列各項技能及相關知識

	項目
	技能種類
	技　能　標　準
	相　關　知　識

	一、
圖說
判讀
	(一)建築圖說判讀
	1.能識別各種建築符號。

2.能瞭解設計圖內容之用意。

3.能判別一般建材之規格及構造方式。

4.能瞭解施工說明書之內容。

5.結構圖說判讀。

6.使用執照圖說判讀。
	(1)中國國家標準CNS11567－A1042建築製圖及建築物室內設計相關國家標準之規定。

(2)建築圖繪製要則。

(3)建築構造。
(4)施工說明書之一般規定。

	
	(二)給排水衛生設備管線圖說判讀
	能正確識別給排水衛生設備之各種配管系統及相關管線、管件、器具、計器等主要之符號，並協調技術人員按有關規定施工。
	(1)建築給排水衛生工程管線圖。

(2)給排水衛生設備符號之用意。

(3)給排水配管與建築圖在立體空間相互關係。

	
	(三)電氣管線圖說判讀
	能正確地識別室內照明系統、普通插座、動力插座、動力配管、幹線系統配管、配線等主要符號，並協調電氣技術人員按有關規定施工。
	(1)電氣配線的種類及其表示符號之用意。

(2)電氣配管與建築施工圖立體空間的關係。

	
	(四)空調系統圖說判讀
	能正確識別空調系統配管、配線等主要符號，並協調空調系統技術人員按有關規定施工。
	(1)空調配線的種類及其表示符號之用意。

(2)空調配管與建築施工圖立體空間的關係。

	
	(五)消防、瓦斯設備圖說之判讀


	能識別消防栓箱、自動撒水設備、警報系統及瓦斯設備配管、配線之主要符號，並協調技術人員按有關規定施工。
	(1)消防、燃燒設備配管之種類及其表示符號之用意。

(2)消防、燃燒設備配管與建築圖在立體空間的相互關係。

	二、
相關
法規
	(一)建築物室內裝修管理辦法
(二)室內裝修相關法令規定
(三)建築物室內設計有關法令之基本常識
	1.能遵守建築室內設計之相關法令規定從事室內設計工作。

2.能依自來水公司、電力公司、公寓大廈管理條例、電信局及消防法相關規定、公寓大廈管理條例等各項有關建築物室內設計之規定從事室內設計工作。

3.能依勞工安全衛生法規中有關室內設計之規定從事室內設計工作。
	(1)建築技術規則有關規定。

(2)建築物室內設計之有關法規。

(3)勞工安全衛生法規中有關建築物室內設計之規定。

(4)室內防火、、防焰及綠建材相關規定。

	三、
繪製
圖說
	(一)室內設計圖之繪製
(二)室內設計施工圖之繪製
	1.能使用各種設備繪製室內設計圖。

2.能繪製設計表現圖。
1.能繪製室內設計施工圖。

2.能註明各種材料尺寸及規格。

3.能註明各種符號及尺寸標示。

4.能編製施工說明書。
5.能繪製室內設計施工詳圖。
	(1)室內設計圖各符號之意義與標示法。

(2)各種上色之材料與表現方式。

(3)各式建材之種類、規格性質與施工方法。

(4)建築物室內裝修工程之各種施工法。

(5)人因工學其數據與應用方式。

(6)防火、防焰及綠建材之使用

(7)室內設計施工技術與材料構造。

(8)色彩原理與應用。

	四、
工程
估算
	工程材料數量計算
	1.能計算各項工程材料、人工及設備之數量。

2.能完成一般室內設計工程之估算作業。
	(1)工程估算之意義與種類。

(2)工程估算之要領。

(3)度量單位之種類與互換法。

	五、
工程
實務
	(一)申請室內裝修審核作業

(二)申請室內裝修竣工查驗

(三)工程驗收
	1.室內裝修圖說審核及竣工查驗相關行為人之關係及用印等。

2.驗收標準。


	(1)驗收注意事項。

(2)室內裝修圖說審核及竣工查驗之步驟及相關文件等。


九樺國際藝術設計學院    台北市南昌路一段163號2樓    (02)2394-0444   FAX：(02)2394-6303

