建築物室內裝修工程管理乙級技術士技能檢定規範

行政院勞工委員會 95年02月17日勞中二字第0950200138號修正公告

級別：乙級

工作範圍：從事建築物室內裝修工程之監工及物料與人員之管理。

應具知能：了解室內裝修工程一般要領外並應具備下列各項技能及相關知識。

| 項目 | 技能種類 | 技 能 標 準 | 相 關 知 識 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 圖說判讀 | (一)室內裝修設計圖說之判讀 | 能識別各種室內裝修設計圖說。 | (1)中國國家標準CNS11567－A1042建築製圖及相關國家標準製圖規定。 (2)室內裝修構造原理。 (3)施工說明書之一般規定。 |
|  | (二)室內裝修施工圖說之判讀及繪製 | 1.能繪製室內裝修各相關施工作業之施工圖說。 2.能識別裝修施工符號。 3.能判讀室內裝修用材、尺寸及施工方式。 4.能了解施工說明及施工規範。 5.裝修施工圖說及現場之核對。 | 室內裝修施工圖、施工圖說等繪製原則。 |
|  | (三)建築設備圖說之判讀 | 能識別給排水、衛浴、配線、弱電系統、消防安全等設備、管線符號。 | 建築物給排水、衛浴、配線、弱電系統、消防安全等設備、管線符號圖說繪製原則。 |
| - 丈量及放樣 | 根據裝修圖說現場放樣 | 能正確以劃線工具放樣標示符號。 | (1)丈量及放樣工具之應用方法。 (2)室內裝修放樣符號。 |
| - 相關法規 | 營建法規及室內裝修的相關法令規定 | 能正確依照建築法、建築物室內裝修管理辦法、消防法及環保法系中有關安全規定進行裝修施工。 | 建築法、消防法及環保法與建築物室內裝修管理辦法有關法令。 |
| - 安全維護 | 施工防護及工作架 | 能正確規劃合乎工地現場使用之臨時施工防護及工作架。 | 裝修施工相關安全維護知識。 |
| - 施工機具 | 裝修機具 | 能督導技術員於安全範圍內操作裝修機具。 | 各項裝修機具之基本安全知識。 |
| - 相關施工作業 | (一)裝修泥作 | 1.能了解裝修泥作、疊砌作業、粉刷作業及面材處理作業之材料品質施工步驟及工法。 2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。 | 裝修泥作之材料施工時機與要領。 |
|  | (二)裝修木作 | 1.能了解隔間、壁板、地板、廚櫃材料、品質、施工步驟及工法。 2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。 | 裝修木作之材料施工時機與要領。 |
|  | (三)裝修金屬工程 | 1.能了解裝修金屬作業相關材料的品質、現場裁剪、組立與接合施工步驟及工法。 2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。 | 金屬工程作業之材料施工時機與要領。 |
|  | (四)裝修塗裝 | 1.能了解金屬、木作、泥作表面塗裝作業材料、品質、施工步驟及工法。 2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。 | 裝修塗裝作業之材料施工時機與要領。 |
|  | (五)玻璃及壓克力安裝作業 | 1.能了解玻璃及壓克力作業材料、品質、施工步驟及工法。 2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。 | 玻璃及壓克力作業之材料施工時機與要領。 |
|  | (六)壁布壁紙窗簾地毯施工作業 | 1.能了解壁布、壁紙、窗簾、地毯作業材料、品質、施工步驟及工法。 2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。 | 壁布、壁紙、窗簾、地毯作業材料施工時機與要領。 |
|  | (七)輕隔間及天花板施工作業 | 1.能了解輕隔間及天花作業材料、品質、施工步驟及工法。 2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。 | 輕隔間及天花作業材料施工時機與要領。 |
|  | (八)水電工程作業 | 1.了解水電工程作業材料、品質、施工步驟及工法。 2.能督導技術人員做好合乎施工圖說之規定。 | 水電工程作業材料施工時機與要領。 |
| - 裝修工程管理 | (一)裝修工程估算表編製 | 能依室內設計裝修施工圖說估算及製表。 | (1)室內裝修估算之要領。 (2)工程計價單編列之方法。 (3)工程數量計算與材料控制之關係。 |
|  | (二)裝修工程表格之填寫 | 能正確填寫工程日報表。 | 工程日報表之主要意義。 |
|  | (三)工地安全衛生 | 1.能遵行有關工地安全衛生之規定。 2.能指導工程有關人員對工地安全之防護措施。 3.能督導各項專業分工技術員注意各項作業安全措施。 | (1)各項施工防護對工地安全之效果。 (2)各專業技術員作業之注意事項。 |
|  | (四)申請建築物室內裝修竣工查驗及驗收 | 1.能依規定申請建築物室內裝修裝修竣工查驗。 2.能依規定辦理建築物室內裝修裝修驗收手續。 | (1)竣工時應辦理之相關事項及手續。 (2)驗收時應辦理之相關事項及手續。 |